## Trifase
Conversione in polare | [5 empty] | Conversione in cartesiana
a | jb | r | theta |  |  | r | theta | a | jb
1.399 | -0.3 | 1.4308 | -12.1031 |  |  | 5 | 1.09 | 4.9991 | 0.095115
Parallelo di numeri complessi | [6 empty] | Generatori a triangolo
a | jb | c | jd | ris | jris |  | V-iniziale | V-finale
4 | 4 | 2 | 1 | 1.377 | 0.85246 |  | 400 | 230.9401
4+4j | 2+j |  |  | r | theta
somma | 6+5j |  |  | 1.6196 | 31.7595
molt | 4+12j
Serie di numeri complessi | [6 empty] | Convertitore impedenze a triangolo
a | jb | c | jd | ris | jris |  | a | jb | risultato
1.38 | 0.85 | 2 | 8 | 3.38 | 8.85 |  | 147 | 147 | 49+49j
1,38+0,85j | 2+8j |  |  | r | theta
somma | 3,38+8,85j |  |  | 9.4735 | 69.0971
Divisione numeri complessi in polare
r1 | theta1 | r2 | theta2 | r | theta
170 | 0 | 9.47 | 69.1 | 17.9514 | -69.1
Partitore di corrente in polare
i-r | i-theta | a | jb | c | jd | i | ji
19 | -69.1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.72503 | -5.3911
i | ji |  |  |  |  | r | theta
6.778 | -17.7499 |  |  |  |  | 5.4397 | -82.3405
MOLTIPLICAZIONE POLARE
rA | thetaA | rB | thetaB | ris | theta
8.25 | 76 | 17.9 | -69.1 | 147.675 | 6.9
POTENZA ATTIVA
rE | rI | thetaZeq |  | ris (W) | KW
170 | 17.9 | 69.1 |  | 3256.6612 | 3.2567
POTENZA REATTIVA
rE | rI | thetaZeq |  | ris (VAR) | KVAR
170 | 17.9 | 69.1 |  | 8528.3526 | 8.5284
POTENZA APPARENTE
rE | rI |  |  | ris (VA) | KVA
170 | 17.9 |  |  | 9129 | 9.129

## Magnetici
Calcolo potenze
Riluttanza ferro | [5 empty] | parallelo di riluttanze |  |  |  |  | Numero | 1
Lunghezza | Lati | μr | Sezione | Riluttanza |  | R1 | R2 | Riluttanza |  |  | 10^-1 | 0.1 | 10^1 | 10
1.2 | 1 | 1000 | 0.4 | 2387.3241 |  | 238.71 | 16058.7 | 235.2136 |  |  | 10^-2 | 0.01 | 10^2 | 100
[11 empty] | 10^-3 | 0.001 | 10^3 | 1000
[11 empty] | 10^-4 | 0.0001 | 10^4
Riluttanza traferro | [5 empty] | serie di riluttanze |  |  |  |  | 10^-5 | 1e-05 | 10^5
Lunghezza | Sezione | Riluttanza |  |  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | Riluttanza | 10^-6 | 1e-06 | 10^6
0.001 | 0.4 | 1989.4368 |  |  |  | 15915.48 | 4774.64 | 1989.43 | 0 | 22679.55 | 10^-7 | 1e-07 | 10^7
[11 empty] | 10^-8 | 1e-08 | 10^8
Auto Induttanza | [5 empty] | Flusso magnetico
N | Req | L (H) |  |  |  | Ni | Ii | Req | ASP
30 | 22679.55 | 0.039683 |  |  |  | 30 | 5 | 22679.55 | 0.0066139
Mutua Induttanza | [5 empty] | Partitore di flusso
N2 | I1 | 𝜙 | M12 (H) |  |  | 𝜙 | R a | Rb | 𝜙 a
50 | 5 | 0.0066139 | 0.066139 |  |  | 0.24132 | 16138.26 | 16058.7 | 0.12036
il flusso prodotto dall'avvolgimento 1 che scorre nel ramo dell'avvolgimento 2
legge di hopkinson e ALTRI CALCOLI
formula altrenativa
Tensione magnetica (U) |  |  |  | Tensione magnetica (U)
riluttanza | 𝜙 | ASP |  | H | L | ASP
0.001 | 0.0012 | 1.2e-06 |  | 0.001 | 0.0012 | 1.2e-06
Forza magneto motrice (N*I)
Req | 𝜙 | ASP
0.001 | 0.0012 | 1.2e-06
Energia dell'induttore
I | L | W (J)
| 0.039683 | 0
Intensità di campo (H)
densità di flusso | μr | Asp/m
1.03 | 1000 | 819.648
Induzione magnetica (densità di flusso)
flusso magnetico | Sezione | B (T)
0.001 | 0.0012 | 0.83333