## Trifase
Conversione in polare | [5 empty] | Conversione in cartesiana
a | jb | r | theta |  |  | r | theta | a | jb
1.399 | -0.3 | 1.4308 | -12.1031 |  |  | 5 | 1.09 | 4.9991 | 0.095115
Parallelo di numeri complessi | [6 empty] | Generatori a triangolo
a | jb | c | jd | ris | jris |  | V-iniziale | V-finale
4 | 4 | 2 | 1 | 1.377 | 0.85246 |  | 400 | 230.9401
4+4j | 2+j |  |  | r | theta
somma | 6+5j |  |  | 1.6196 | 31.7595
molt | 4+12j
Serie di numeri complessi | [6 empty] | Convertitore impedenze a triangolo
a | jb | c | jd | ris | jris |  | a | jb | risultato
1.38 | 0.85 | 2 | 8 | 3.38 | 8.85 |  | 147 | 147 | 49+49j
1,38+0,85j | 2+8j |  |  | r | theta
somma | 3,38+8,85j |  |  | 9.4735 | 69.0971
Divisione numeri complessi in polare
r1 | theta1 | r2 | theta2 | r | theta
170 | 0 | 9.47 | 69.1 | 17.9514 | -69.1
Partitore di corrente in polare
i-r | i-theta | a | jb | c | jd | i | ji
19 | -69.1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.72503 | -5.3911
i | ji |  |  |  |  | r | theta
6.778 | -17.7499 |  |  |  |  | 5.4397 | -82.3405
MOLTIPLICAZIONE POLARE
rA | thetaA | rB | thetaB | ris | theta
8.25 | 76 | 17.9 | -69.1 | 147.675 | 6.9
POTENZA ATTIVA
rE | rI | thetaZeq |  | ris (W) | KW
170 | 17.9 | 69.1 |  | 3256.6612 | 3.2567
POTENZA REATTIVA
rE | rI | thetaZeq |  | ris (VAR) | KVAR
170 | 17.9 | 69.1 |  | 8528.3526 | 8.5284
POTENZA APPARENTE
rE | rI |  |  | ris (VA) | KVA
170 | 17.9 |  |  | 9129 | 9.129

## Magnetici
Riluttanza tratto di ferro
Lunghezza | Lati | μr | Sezione | Riluttanza | Calcolo potenze
4 | 2 | 1500 | 0.001 | 4244131.8158 | Numero | 1
[5 empty] | 10^-1 | 0.1 | 10^1 | 10
[5 empty] | 10^-2 | 0.01 | 10^2 | 100
Riluttanza traferro |  |  |  |  | 10^-3 | 0.001 | 10^3 | 1000
Lunghezza | Sezione | Riluttanza |  |  | 10^-4 | 0.0001 | 10^4
0.001 | 0.0012 | 663145.5962 |  |  | 10^-5 | 1e-05 | 10^5
[5 empty] | 10^-6 | 1e-06 | 10^6
[5 empty] | 10^-7 | 1e-07 | 10^7
Induttanza bobina |  |  |  |  | 10^-8 | 1e-08 | 10^8
N | Req | L
250 | 7555000 | 0.0082727